# 杭州市第一人民医院城东院区地毯采购及配送服务项目调研公告

杭州市第一人民医院城东院区关于地毯采购及配送服务项目公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加调研。

一.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目 | 预算金额（万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- |
| 杭州市第一人民医院城东院区地毯采购及配送服务。 | 15 | 杭州市第一人民医院城东院区地毯采购，按采购人要求按需分批次供货并提供裁剪铺垫工作；本项目服务期1年，具体起止时间由采购人确定。 |

- 采购需求

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 预估数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地毯 | ㎡ | 200 | 品种：尼龙方块地毯； 配比：100%尼龙66； 纬密：12*10； 绒重：20安士 ； 绒高：4mm±0.5mm； 底背：PVC底+玻璃纤维布； 色牢度：大于4级（耐光、耐摩擦）； 阻燃指标：GB8624-2006(EN13501-1)CF1-S1,T1； 环保性能：GB18587-2001A级别 抗菌性能：抗菌、防螨 胶水：采用环保性水性胶满涂 | 负责裁剪，铺垫工作。 |
| 2 | 防滑地垫 | m | 100 | 宽度：0.9m加密，材质：PVC 镂空，厚度5mm | 负责裁剪，铺垫工作 |
| 3 |  | m | 100 | 宽度：1.2m加密，材质：PVC 镂空，厚度5mm | 负责裁剪，铺垫工作 |
| 4 |  | m | 100 | 宽度：1.8m加密，材质：PVC 镂空，厚度5mm | 负责裁剪，铺垫工作 |
| 5 | 3M朗美6050+标准型有底地垫 | ㎡ | 150 | 圈丝采用强力柔韧且富弹性纤维材料，需脚感舒适。 刮纳藏沙能力强，可刮除砂石和泥尘，可藏于垫内，垫面可常保清洁。 强力坚韧底垫，耐用性强，不易撕裂。 | 负责裁剪，铺垫工作；单个位置整块如有需要含封边 |
| 6 | 3M朗美4000型地垫 | ㎡ | 200 | 地垫由粗细两种聚丙稀纤维组成，形成条状图案。粗纤维条纹和细纤维条纹交错在一起。能有效提高地垫的除尘吸水和藏污纳垢功能。背衬采用防滑条纹的PVC 背衬。粗纤维刮除细小灰尘，减少砂尘带入，细纤维快速吸水，挥发，快速干燥，能防霉菌生长。 | 负责铺垫工作；单个位置整块如有需要含封边 |
| 7 | 一次性地毯 | ㎡ | 500 | 厚度3mm,无异味 无毒 不易掉色,易吸尘颜色红，蓝，灰可选 | 负责裁剪，铺垫工作 |
| 8 | 一次性地毯 | ㎡ | 500 | 厚度5mm,无异味 无毒 不易掉色,易吸尘颜色红，蓝，灰可选 | 负责裁剪，铺垫工作 |

投标人须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全。

二．响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，供货期（常规产品要求收到招标人供货通知后   个日历日内，紧急产品接到招标人通知后   个日历日内）；报价单，营业执照等相关资质文件，提供的资料需盖有公司公章。

三. 响应文件提交截止时间：2025年9月 11日 16时30 分（北京时间）

四. 响应文件提交地址： 杭州上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间 （或发送至指定邮箱）

五.调研时间：另行通知

六. 调研地址：另行通知

七.采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人：童老师

联系电话：0571-56007409  邮箱：6606470@qq.com