# 杭州市第一人民医院城东院区危险医疗废液（物）处置

# 项目询价公告

杭州市第一人民医院城东院区关于危险医疗废液（物）处置项目公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加询价。

一.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目 | 预算金额（万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- |
| 杭州市第一人民医院城东院区危险医疗废液（物）处置 | 4 | - 杭州市第一人民医院城东院区危险医疗废液（物）处置，包括二甲苯废液、试剂瓶、水处理污泥、废药品、等有害垃圾处置服务。 - 2、本项目服务期6个月，具体起止时间由采购人确定。 |

- 采购需求

| 序号 | 废物名称 | 预估废物数量（千克） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理污泥 | 2600 |
| 2 | 二甲苯废液 | 1400 |
| 3 | 废试剂空瓶 | 800 |
| 4 | 普通废试剂 | 45 |
|  | 运输 | 次 |
| 1 | 运输费（2吨车） | 5 |

（二）服务要求

1、服务范围：采购人院区内所有医疗废液收运处置。

2、根据科室产生的量定期清理，接到通知后对采购人产生的危险性废物（液）进行集中收集转运；

3、装运时必须密封整洁，不得随意打开废物转运容器。

4、收集的危险废物（液）必须转运至供应商指定处置地点，去向明确，不能随意转运。

5、供应商的清运车辆需有明显医疗废物标识，达到防渗漏、防遗撒要求，且不得承接其他任何运输业务。

6、垃圾运输所需油料费、车辆修理费、年检年审费、过路过桥费等所有费用由供应商负责。

7、谨慎驾驶，严防事故。如发生交通事故或其他安全生产事故，一切责任均由供应商负责。

8、供应商需提供与采购人产生的危险性废物（液）量相适应的标准废弃物包装容器，包括废物专用垃圾袋、利器盒、转运箱等。

9、供应商收集转运人员应严格遵守医疗废物管理相关规定，确保安全转运，在每日清运时须与采购人指定回收人员进行现场交接，并在相关交接记录上签名，收集完毕须提供相关收集凭证给采购人。

10、在收集转运过程中，发生各种意外事故由供应商自行依照法律法规妥善处理。

11、收集转运时作业车辆应停放适当地点，不影响行人和交通。

12、供应商应指定1名专职项目管理人员，与采购人具体工作需求进行对接。管理人员应有一定的管理经验，具备一定沟通能力，能确保本项目工作的顺利开展。

13、采购人有权对所委托的危险性废物（液）处置情况进行了解和监督，若发现不妥之处，可随时向有关部门进行投诉。

14、对危险废物（液）分类、包装容器使用、封箱、安全防护等提供必要培训。

15、供应商应具有有效期内危废废物经营许可证，且具有二甲苯废液、试剂瓶、水处理污泥、废药品以及废灯管等有害垃圾处理资质证书。

二．响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，营业执照等相关资质文件，提供的资料需盖有公司公章。

三. 响应文件提交截止时间：2025年9月 11日 16时00 分（北京时间）

四. 响应文件提交地址： 杭州上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间 （或发送至指定邮箱）

五.询价时间：另行通知

六. 询价地址：另行通知

七.采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人：童老师

联系电话：0571-56007409  邮箱：6606470@qq.com