# 杭州市第一人民医院燃气报警装置维修保养项目询价公告

杭州市第一人民医院关于燃气报警装置维修保养项目公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加询价。

一.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目 | 预算金额（万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- |
| 杭州市第一人民医院燃气报警装置维修保养 | 1.9 | - 本项目服务期12个月，具体起止时间由采购人确定。 |

- 采购需求

  - 乙方（维保单位）将对甲方（医院）的燃气泄漏报警及紧急切断系统控制信号进行例行检查和维护保养，以及故障维修工作，从而确保本合同所涵盖的设施、设备和系统处于良好的运行状态。

  - 燃气泄漏报警切断系统包括以下内容：

| 序号 | 燃气报警系统 | 型号 | 数量 | 单位 | 安装区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气报警主机 | RB-KY | 1 | 台 | 锅炉房 |
| 2 | 燃气报警探测器 | RB-TTy | 4 | 只 |  |
| 3 | 紧急切断阀 | GSR-200 | 1 | 台 |  |
| 4 | 线路 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 燃气报警探测器 | RB-TTy | 6 | 只 | 营养食堂 |
| 6 | 紧急切断阀 | 蓝信DN-80 | 1 | 台 |  |
| 7 | 线路 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 燃气报警主机 | RB-KY | 1 | 台 | 职工食堂 |
| 9 | 燃气报警探测器 | RB-TTy | 3 | 只 |  |
| 10 | 紧急切断阀 | GSR-80 | 1 | 台 |  |
| 11 | 线路 |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 燃气报警主机 | RB-KY | 1 | 台 | 教学楼锅炉房 |
| 13 | 燃气报警探测器 | RB-TTy | 2 | 只 |  |
| 14 | 紧急切断阀 | 蓝信DN-80 | 1 | 台 |  |
| 15 | 线路 |  | 1 | 套 |  |

1.3 在合同期内，燃气报警系统的所有主件、附件及辅件如有损坏，由乙方负责免费维修；如需更换，由甲方承担配件费用。

1.4 乙方自合同签订生效起十个工作日内，按《燃气泄漏报警切断系统维护项目单》展开工作,检查测试所有燃气报警系统相关部件,用标准气体测试设备及清理用具测试清理所有报警器。

1.5 自第一次测试清理时间起,乙方每隔3个月进行巡查一次。巡查工作展开前3天需与甲方确认是否可以安排。

1.6 维护测试需填写维护表,, 检测结束后  5  日内向甲方提供书面检测结果。

（二）  燃气报警系统主要部件报价单

| 报警控制器主要部件报价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 主板 |  | 仅供参考 |
| 2 | 控制器 |  | 仅供参考 |
| 3 | 显示屏 |  | 仅供参考 |
| 4 | 开关电源 |  | 仅供参考 |
| 5 | 机壳 |  | 仅供参考 |

| 探测器及主要部件报价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 报警探测器 SNT200（分线）带灯 |  | 仅供参考 |
| 2 | 主板 |  | 仅供参考 |
| 3 | 传感器 |  | 仅供参考 |
| 4 | 外壳 |  | 仅供参考 |

| 其它零部件或设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 电磁线圈-蓝信DN80 |  | 仅供参考 |
| 2 | 电磁线圈-蓝信DN100 |  | 仅供参考 |
| 3 | 报警四总线RVV4*1 |  | 仅供参考 |
| 4 | 电磁阀连接线RVV3*1 |  | 仅供参考 |
| 5 | 镀锌管 |  | 仅供参考 |

二．响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，报价单（维保费用报价不得超预算金额否则报价无效）,营业执照等相关资质文件，提供的资料需盖有公司公章。

三. 响应文件提交截止时间：2025年9月23日 15时00 分（北京时间）

四. 响应文件提交地址： 杭州上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间 （或发送至指定邮箱）

五.询价时间：另行通知

六. 询价地址：另行通知

七.采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人：童老师

联系电话：0571-56007409  邮箱：6606470@qq.com