# 杭州市第一人民医院城东院院区燃气报警装置维修保养项目询价公告

杭州市第一人民医院城东院区关于燃气报警装置维修保养项目公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加询价。

一.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目 | 预算金额（万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- |
| 杭州市第一人民医院燃气报警装置维修保养 | 2 | - 本项目服务期12个月，具体起止时间由采购人确定。 |

- 采购需求

  - 乙方（维保单位）将对甲方（医院）的燃气泄漏报警及紧急切断系统控制信号进行例行检查和维护保养，以及故障维修工作，从而确保本合同所涵盖的设施、设备和系统处于良好的运行状态。

  - 燃气泄漏报警切断系统包括以下内容：

| 序号 | 燃气报警系统 | 型号 | 数量 | 单位 | 安装区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气报警主机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 燃气报警探测器 |  | 19 | 只 | 包含 第三方检测 |
| 3 | 紧急切断阀 |  | 2 | 台 |  |
| 4 | 阀控箱 |  | 2 | 只 |  |
| 5 | 风机控制箱 |  | 6 | 只 |  |

1.3 在合同期内，燃气报警系统的所有主件、附件及辅件如有损坏，由乙方负责免费维修；如需更换，由甲方承担配件费用。

1.4 乙方自合同签订生效起十个工作日内，按《燃气泄漏报警切断系统维护项目单》展开工作,检查测试所有燃气报警系统相关部件,用标准气体测试设备及清理用具测试清理所有报警器。

1.5 自第一次测试清理时间起,乙方每隔3个月进行巡查一次。巡查工作展开前3天需与甲方确认是否可以安排。

1.6 维护测试需填写维护表, 检测结束后  5  日内向甲方提供书面检测结果。

（二）  燃气报警系统主要部件报价单

| 报警控制器主要部件报价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 主板 |  | 仅供参考 |
| 2 | 控制器 |  | 仅供参考 |
| 3 | 显示屏 |  | 仅供参考 |
| 4 | 开关电源 |  | 仅供参考 |
| 5 | 机壳 |  | 仅供参考 |

| 探测器及主要部件报价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 报警探测器 SNT200（分线）带灯 |  | 仅供参考 |
| 2 | 主板 |  | 仅供参考 |
| 3 | 传感器 |  | 仅供参考 |
| 4 | 外壳 |  | 仅供参考 |

| 其它零部件或设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 电磁线圈-蓝信DN80 |  | 仅供参考 |
| 2 | 电磁线圈-蓝信DN100 |  | 仅供参考 |
| 3 | 报警四总线RVV4*1 |  | 仅供参考 |
| 4 | 电磁阀连接线RVV3*1 |  | 仅供参考 |
| 5 | 镀锌管 |  | 仅供参考 |

二．响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，报价单（维保费报价不得超预算金额否则报价无效）,营业执照等相关资质文件，提供的资料需盖有公司公章。

三. 响应文件提交截止时间：2025年9月23日 15时00 分（北京时间）

四. 响应文件提交地址： 杭州上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间 （或发送至指定邮箱）

五.询价时间：另行通知

六. 询价地址：另行通知

七.采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人：童老师

联系电话：0571-56007409  邮箱：6606470@qq.com