# 杭州市第一人民医院城东院区排污环保检测服务项目调研公告

杭州市第一人民医院城东院区关于排污环保检测服务项目公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加调研。

一.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目 | 预算金额（万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- |
| 杭州市第一人民医院城东院区关于排污环保检测服务 | 8 | 1、杭州市第一人民医院城东院区排污环保检测、按采购人要求完成系统数据上传及相关服务。 2、实施周期：按采购人要求的时间内完成。服务期：暂定6个月，具体起止时间由采购人确定。 |

检测工作要求（暂估）

| 序号 | 检测 类别 | 检测点位 | 检测指标 | 点位数 | 频次/点 | 年度检测次数 | 样本数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 污水站废气排放口 | 臭气浓度 | 1 | 4 | 2 | 8 | 季度 |
| 2 |  |  | 氨气 | 1 | 4 | 2 | 8 |  |
| 3 |  |  | 硫化氢 | 1 | 4 | 2 | 8 |  |
| 4 | 无组织废气 | 污水处理站周界 | 甲烷 | 4 | 4 | 2 | 32 |  |
| 5 |  |  | 氯 | 4 | 4 | 2 | 32 |  |
| 6 |  |  | 硫化氢 | 4 | 4 | 2 | 32 |  |
| 7 |  |  | 氨 | 4 | 4 | 2 | 32 |  |
| 8 |  |  | 臭气浓度 | 4 | 4 | 2 | 32 |  |
| 9 | 废水总排口 | 综合楼总排放 | 悬浮物 | 1 | 3 | 24 | 72 | 周 |
| 10 |  |  | 化学需氧量 | 1 | 3 | 24 | 72 |  |
| 11 |  |  | pH值 | 1 | 3 | 2 | 6 | 季度 |
|  |  |  | 色度 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 12 |  |  | 五日生化需氧量 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 14 |  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 15 |  |  | 氨氮 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 16 |  |  | 石油类 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 17 |  |  | 动植物油 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 18 |  |  | 挥发酚 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 19 |  |  | 总氰化物 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 20 |  |  | 总余氯 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 21 |  |  | 粪大肠菌群 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 22 |  |  | 沙门氏菌 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 23 |  |  | 志贺氏菌 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 24 | 有组织废气 | 食堂油烟排气筒 | 油烟 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |
| 25 | 噪声 | 厂界四周 | 昼间噪声 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |
| 26 |  |  | 夜间噪声 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |
| 27 | 有组织废气 | 天然气燃烧废气排放口 | 颗粒物 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 28 |  |  | 二氧化硫 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 29 |  |  | 氮氧化物 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |
| 30 |  |  | 黑度 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |

- 监测实施方案包括完成后，在按采购人要求的平台上录入相关信息。

二．响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，报价单，营业执照等相关资质文件，提供的资料需盖有公司公章。

三. 响应文件提交截止时间：2025年9月 25日 15时30 分（北京时间）

四. 响应文件提交地址： 杭州上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间 （或发送至指定邮箱）

五.调研时间：另行通知

六. 调研地址：另行通知

七.采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人：童老师

联系电话：0571-56007409  邮箱：6606470@qq.com